SCALP VEIN SET CHIRAFLEX

CHIRAFLEX Інтравенозна канюля тип "Метелик"

Рекомендований спосіб застосування CHIRAFLEX

Інтравенозної канюлі тип "Метелик" одноразового використання

Містить або ж в ній присутні фталати:
     						          	Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)

Опис: 			Система з канюлею тип "Метелик" одноразового використання. Стерильно, нетоксично, апірогенно.
Склад:                                    Вироби складаються з канюлі, ручки, м'якою трубки, горловини і запобіжного ковпачка.
Область застосування:   	Даний продукт використовується при рутинному заборі крові і / або для короткочасного 					внутрішньовенного вливання препаратів. Голка з крильцями забезпечена запобіжним 					пристосуванням, яке можна використовувати для закриття голки відразу ж після забору крові / 				вливання, що дозволяє попередити можливе випадкове поранення голкою. Даний продукт може 				застосовувати тільки спеціально навчений для цього медичний персонал відповідно до цієї інструкції.
Заборона: 		Не використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю на будь-який з компонентів виробу.

1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Вироби повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого  застосування  після використання;

3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка, або ж термін дії закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, її необхідно вирішити відповідно до стандартів лікування;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Вливання розчинів на основі ліпоїдів може підвищити ризик порушення роботи ендокринної системи у дітей, грудних немовлят, або ж у вагітних жінок, тому необхідно цього уникати.
7. Повторна стерилізація, або ж повторне використання можуть викликати інфекцію, або ж взаємну перехресну реакцію.

1. Перед використанням розкрийте упаковку в позначеному місці;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожна використана голка вважається зараженої і відразу ж після використання повинна бути ліквідована в належному
контейнері для «їдких» біологічних відходів;
4. Під час використання і ліквідації продукту тримайте голку за її основу.

Увага							     Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена

Див. інструкцію з використання					     Не залишайте на сонці

Етал. № виробу / № позиції 					     Температурні обмеження

Одноразового використання                                                                                  Не залишайте під дощем

Серійний номер

Дата виготовлення

Використати до / Строк придатності

Стерилізовано етиленоксидом

Виробник

Виріб не містить латекс

VS 6-02-07/2011 Дата перевірки  08.07.2011