Рекомендований спосіб застосування STYLET (Oбтуратор, Мандрена) одноразового використання

Опис: 			Обтуратор одноразового використання. Стерильний, нетоксичний, апірогенний.
Склад:                                    Обтуратор.
Область застосування:   	Для підтримки інтраваскулярних канюль в закритому стані тривалий час.
Заборона: 		Не використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю на будь-який з використовуваних   матеріалів.

1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого  застосування після використання;
3. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або медичний працівник;
4. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
5. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
6. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.

1. Виберіть правильний тип обтуратора відповідно до розміру інтраваскулярної канюлі;
2. Перевірте цілісність упаковки і термін придатності, після чого вийміть обтуратор з упаковки;
3. Акуратно зніміть запобіжний ковпачок інтраваскулярної канюлі і вставте обтуратор  через катетер. Щільно заштовхніть  обтуратор в інтраваскулярний катетер;
4. Перед введенням ліків або лікарського препарату обтуратор вийміть.

Увага							     Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена

Див. інструкцію з використання					     Не залишайте на сонці

Етал. № виробу / № позиції 					     Температурні обмеження

Одноразового використання                                                                                  Не залишайте під дощем

Серійний номер

Дата виготовлення

Використати до / Строк придатності

Стерилізовано етиленоксидом

Виробник

Виріб не містить DEHP

Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»

79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128

Виріб не містить латекс                                                                                                             тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua

M 6-03-02/2012  Дата перевірки 20.02.2012