Рекомендований спосіб застосування

інсулінового і туберкулінового шприца одноразового використання

Опис: 	Інсулінові шприци одноразового використання. Туберкулінові шприци одноразового використання.

Стерильні, нетоксичні, апірогенні.

Область застосування:     Для подачі інсуліну або вакцин пацієнтам.

1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття  штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або ж медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
6. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.

1. Перед використанням відкрийте штучну упаковку;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожен використаний шприц вважається зараженим і відразу ж після його використання має бути ліквідований в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте його безпечним способом, щоб попередити інфекцію.

Увага				 	        Виріб не містить DEHP

Див. інструкцію з використання                                      Виріб не містить PVC

Етал. № виробу / № позиції

Виріб не містить латекс

Тільки одноразове використання

Серійний номер           			        Не використовувати, якщо

штучна упаковка пошкоджена

Дата виготовлення   			        Не залишайте на сонці

Використати до / Термін придатності

Температурні обмеження

Стерилізовано етиленоксидом                    	       Не залишайте під дощем

Виробник

ITS 6-04-09/2017 Дата перевірки  18.09.2017