Рекомендований спосіб застосування підшкірного шприца одноразового використання

Опис: 			Підшкірні шприци одноразового використання. Стерильні, нетоксичні, апірогенні.
Область застосування: 	Застосовуються для введення ін'єкцій і крові, а також для забору фізіологічних рідин у пацієнтів.
                                                     Для режимів FNA і FNNA рекомендуємо використовувати 3-х компонентні шприци CHIRANA.

1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття  штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або ж медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
6. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.

1. Перед використанням відкрийте штучну упаковку;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожен використаний шприц вважається зараженим і відразу ж після його використання має бути ліквідований в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте його безпечним способом, щоб попередити інфекцію.

Увага				 	      Виріб не містить DEHP

Див. інструкцію з використання                 Виріб не містить PVC

Етал. № виробу / № позиції 	       Виріб не містить латекс

Тільки одноразове використання  	Не використовувати, якщо             штучна упаковка пошкоджена

Серійний номер    		   	       Не залишайте на сонці

Дата виготовлення   		                    Температурні обмеження

Використати до / Термін придатності 	        Не залишайте під дощем

Стерилізовано етиленоксидом

Виробник

HS 6-06-12/2017 Дата перевірки  04.12.2017